BIOKURO PIRKIMO INFORMACIJA

Kruonio kultūros centras (toliau vadinama – perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės biokuro pirkimą apklausos būdu. Perkančioji organizacija numato įsigyti apie 25 tonas biokuro – RUF tipo (plytos formos) I kategorijos kaitrumo medienos briketų. BVPŽ kodas 09111400. Pirkimas į dalis neskirstomas. Pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų. Kainos pateikiamos litais ir eurais. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau–PVM) mokėtoja. Pasirašytas ir nuskenuotas pasiūlymas pagal pridedamą formą teikiamas iki 2014 m. spalio 29 d. 16.00 val. el. paštu: kruoniokc@gmail.com. Kartu su pasiūlymu pagal pridedamą formą turi būti pateikta Tiekėjo deklaracija. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Daiva Mockuvienė, Kruonio kultūros centro direktorė, tel. 8 615 29 907, 8 69915 282,  el.p. kruoniokc@gmail.com.

Sutarties pasirašymo atidėjimo terminas netaikomas. Alternatyvūs pasiūlymai neteikiami. Būtina pateikti subtiekėjų informaciją, jei tokie numatomi.

1 lentelė. Perkamų medienos briketų charakteristika:

| Eil. Nr. | Kokybės rodikliai | Norma |
| --- | --- | --- |
|  | Drėgnumas (Wd) | ne daugiau 8-10 % |
|  | Peleningumas (AS) | ne daugiau 0,5 – 0,7 % |
|  | Kaloringumas | ne mažiau 4600 kcal/kg |
|  | Briketų tipas | RUF |
|  | Briketų dydis ne daugiau | Plotis – 15 cm Ilgis – 35 cm Aukštis – 15 cm |

Pristatymo sąlygos:

Biokuro pristatymo ir iškrovimo vieta – Kruonio kultūros centras, Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. esančiame  katilinės sandėlyje. Biokuras pristatomas pagal poreikį, pirkėjo ir pardavėjo suderintu grafiku. Su kiekvienu patiekiamu biokuro kiekiu tiekėjas privalo pateikti pastarojo kokybę patvirtinančius dokumentus ir sąskaitą-faktūrą.

Vienu pristatymu užsakoma ne mažiau 5 tonos biokuro.

Atsiskaitymas už gautą biokurą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų pagal sąskaitos faktūros duomenis nuo biokuro pristatymo dienos. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma 4 mėnesiams. Biokuras turi būti pristatomas 2014–2015 metais.

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą įvardintą biokuro kiekį. Kiekis bus perkamas pagal faktinį poreikį.

Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos:

Laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodyta taikoma nuolaida/ antkainis ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos negali būti keičiamos sudarant pirkimo sutartį.

Tiekėjui pristačius biokurą į Pirkėjo katilinę Pardavėjas privalo pateikti pastarojo kokybę patvirtinančius dokumentus, kuriuose be kitų kokybės rodiklių būtų nurodytas biokuro kaloringumas.

Kokybės dokumentas turi atitikti Prekybos biokuru Lietuvos Respublikoje taisyklių reikalavimus.

Biokuras pirkėjui tiekiamas pagal poreikį atskiromis siuntomis, ne daugiau kaip 5 tonos svoriu, užsakyme nurodoma biokuro rūšis, kiekis ir pristatymo vieta. Užsakymas Teikiamas telefonu, raštu – el. paštu.

Užsakytą biokurą tiekėjas savo sąskaita pristato į užsakovo nurodytą vietą Lietuvoje ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas.

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 mėn. Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą, bet neilgiau kaip 3 mėn.